## Hoja1
absolute_position[mm] | intensity[mW] | scale | notes
9 | 1.38e-05 | nW | Scale is the unit shown on the potentiometer. But all measurements in intensity are in mW.
8.8 | 1.65e-05 | nW
8.6 | 2.22e-05 | nW
8.4 | 0.00043 | uW
8.2 | 0.00139 | uW
8 | 0.0037 | uW
7.8 | 0.0052 | uW
7.6 | 0.0185 | uW
7.4 | 0.048 | uW
7.2 | 0.104 | uW
7 | 0.195 | uW
6.8 | 0.32 | mW
6.6 | 0.46 | mW
6.4 | 0.61 | mW
6.2 | 0.74 | mW
6 | 0.83 | mW
5.8 | 0.89 | mW
5.6 | 0.92 | mW
5.4 | 0.94 | mW
5.2 | 0.95 | mW
5 | 0.95 | mW